## Worksheet
Jenis Alat | Lokasi Pabrik | Area | Lokasi | Departemen | Jenis | Kapasitas | Kode | Merk | Model | No Aset | Tanggal Cek
AC SPLIT | P3 | Klinik | KLINIK | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-KLI1 | PANASONIC | CS-YN9SKJ | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | Klinik | KLINIK | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-KLI2 | PANASONIC | CS-YN9SKJ | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | ATK | OFFICE | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OFF1 | PANASONIC | FTM50UV14 | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | SP-ADM | OFFICE | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OFF2 | PANASONIC | CS-YN18TKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | MEZANIN | MAINTENANCE | GENERAL AFFAIRS | - | 5 PK | P3-ACS-MEZ3 | DAIKIN | FT50BVM | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | MEZANIN | MAINTENANCE | GENERAL AFFAIRS | - | 5 PK | P3-ACS-MEZ4 | DAIKIN | FT50BVM | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG A | PRODUKSI | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OAS1 | PANASONIC | CS-PC18NKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG A | PRODUKSI | GENERAL AFFAIRS | - | 3 PK | P3-ACS-OAS2 | PANASONIC | CS-PC18NKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG B | PRODUKSI | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OAS3 | PANASONIC | CS-PC18NKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG B | PRODUKSI | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OAS4 | PANASONIC | CS-S18NKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG B | MAINTENANCE | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OAS5 | PANASONIC | CS-S18NKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG B | MAINTENANCE | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OAS6 | PANASONIC | CS-S18NKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG C | PRODUKSI | GENERAL AFFAIRS | - | 1,5 PK | P3-ACS-OAS7 | PANASONIC | CS-YN9SKJ | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG C | PRODUKSI | GENERAL AFFAIRS | - | 1,5 PK | P3-ACS-OAS8 | PANASONIC | CS-YN9SKJ | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG C | MAINTENANCE | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OAS9 | PANASONIC | CS-S18NKP | - | 2020-12-31
AC SPLIT | P3 | OASE GEDUNG C | MAINTENANCE | GENERAL AFFAIRS | - | 2 PK | P3-ACS-OAS10 | PANASONIC | CS-S18NKP | - | 2020-12-31
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--
--Pilih-- | --Pilih-- | --Pilih-- |  | --Pilih--

## Validations (hidden)
MAINTENANCE | Central Office | AC CASSETTE | HO
GENERAL AFFAIRS | PANEL PJU A | AC SPLIT | VLC
SOS | PANEL PJU B | AC SPLIT DUCT | P1
HRD | PANEL PJU C | AC CEILLING | P2
CIT | SPORT CENTER | AC FLOOR STANDING | P3
QUALITY | PANEL LIGHTING POSKO | TOILET | P4
WELDING | TAM YARD | PJU | P5
PRESS | AI YARD | STP 2,2 kW | PC
ASSEMBLING | Receptionist | STP 3,7 kW
PE | Dealing Room | STP 0,75 kW
LOGISTIK | VIP ROOM
PCD | M.R. 101
R&D | Lobby Lt 2
TOSSO | M.R. 201
M.R. 202
M.R. 203
Catiya Room
Obeya
UPS
CIT SERVER
Central Office
Posko
Pos Gate 1
Pos Gate 2
Pos Gate 3
Klinik
SK ADM
SPSI
ATK
Axique
Masjid
Sabilulungan
AI YARD
Server AI YARD
Office TAM YARD
Server TAM YARD
Office Press
Tool Room
MTC Press
Gemba Press
Logistic Press
Scrap House
Office welding
Office CKD
Dojo weld/Body
MTN Welding
Lab. Material
CMM
Logistic Body
Consumable
Log Luar
Log Dalam
Dojo Logistic
Utility
MTN Assy
Office Gemba Assy
Meeting Gemba Assy
Tool Room
Incomimg Room
M.R. Quality / Audit
Office Quality / audit
Kalibrasi
Shoaking Room
Lab. Emisi
Kantin Reguler
Kantin Tosso
Lobby Tosso
Corridor Tosso
Obeya Tosso
Loker Tosso
Dojo Tosso
Lab. Analist
Oasis lt 1
Mtc Toso
Office Toso
Oasis lt 2
WWT
Musholla Tosso
Musholla Tosso Loker
Musholla Oasis TC
Oasis Project
Oasis UBS
Oasis Touch Up
Laundry Room
QUALITY
WELDING
PRESS
ASSEMBLING
LOGISTIK
PCD
TOSSO
R&D ENGINEERING
R&D STYLING
PADDOCK
Loker
Export Yard
Kaizen
Driver
TV Meeting
Ruang Meeting 1
Ruang Meeting 2
Ruang Meeting 3
Ruang Server CIT Office Baru
Ruang Server CIT Office Lama
Ruang Makan
Locker
Office lama / KTC
Ruang Dojo
Ruang UPS
Sport Center
Export Office
Delivery Office
Kanban Room
Consumable Room
Ruang Laktasi
Dojo Maintanace
Warehouse
Line Service Maintenance
Tool Shop
Quality / Measurement Room
LSP 3SZ & KR
DITO Room
Dojo PPC
Obheya Quality
Comitee Room
Jishuken Room
Maintenance & Electric
OFFICE
R. 101
R. 102
R. CREATIVE
Kantin
R. 201
R. SP-ADM
GUDANG ATK
KOPERASI / FAMILY MART
AULA
OASE AHPC
OASE ALPC
OASE GEDUNG C
OASE MTN GEDUNG C
MEZANIN MAINTENACE
MEZANIN PRODUKSI
DIE SHOP
OFFICE PPC LOGISTIK
OFFICE QUALITY Lt. 2
CMM ROOM
DOJO
OBEYA AHPC
R. BAND
OBEYA GAOPS 4
TOOLS ROOM QUALITY
RADIASI ROOM
OASE MAINTENANCE GEDUNG B
FINAL INSPECTION ROOM
LOCKER ROOM
LOCKER HP
WAREHOUSE GA OPS 4
LOBBY
Office Lt2
R. Innovation
Lobby Lt1
Office AI
Pantry
R. Serikat Karyawan
Gudang APD
Office Warehouse
Office Export
Warehouse GAO 4 PC
Gudang File
Posko Security